PYTANIA I ODPOWIEDZI Z DNIA 02.05.2022
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO DOSTAWY WYPOSAŻENIA

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sala Muzealna: 1. Wysokość jakie mają mieć zasłony? 2. Szerokość 150cm jest to szerokość przed zmarszczeniem czy po zmarszczeniu? 3. Zasłony mają mieć funkcję dekoracyjną czy zasłaniającą? 4. Jaką długość mają mieć szyny w sali? Restauracja 1. Te same pytanie odnośnie firan jak i zasłon... jaka wysokość i ile przed zmarszczeniem i ile po zmarszczeniu mają mieć? 2. Długość szyn? 3. Rolety mają być sterowane pilotem czy włącznikiem montowanym w ścianie? 4. Są wyprowadzenia prądu do rolet do podłączenia czy mają być bezprzewodowe? 5. Wymiary rolet? Sala Warsztatowa 1. Długość szyny? 2. Wymiary firan? Wysokość i szerokość? 3. Czy firany mają zasłaniać wyłącznie okna czy mają być po całej długości szyny? 4. Dokładne wymiary rolet? 5. Szyny mają być pojedyncze czy podwójne? SPA i Siłownia 1. Długość szyn? Ilość torów: 1 czy 2? 2. Wymiary firan? Na całej długości szyn czy tylko w oknach? Te same pytania dotyczą pomieszczenia biurowego jak i korytarza Ewentualnie czy jest plan z którego można odczytać wymiary okien jak i pomieszczeń? | Sala Muzealna: „1. Wysokość jakie mają mieć zasłony?” 230cm „2. Szerokość 150cm jest to szerokość przed zmarszczeniem czy po zmarszczeniu?” po rozwinięciu 380cm po zmarszczeniu 100cm „3. Zasłony mają mieć funkcję dekoracyjną czy zasłaniającą?” Zasłaniającą. „4. Jaką długość mają mieć szyny w sali?” 380cm, jednotorowa Restauracja „1.Te same pytanie odnośnie firan jak i zasłon... jaka wysokość i ile przed zmarszczeniem i ile po zmarszczeniu mają mieć?” FIRANY Wys. 290cm Po zmarszczeniu 100cm po wyprostowaniu min 270cm ZASŁONY nie będzie „2. Długość szyn?” 10m „3. Rolety mają być sterowane pilotem czy włącznikiem montowanym w ścianie?” Pilotem „4. Są wyprowadzenia prądu do rolet do podłączenia czy mają być bezprzewodowe?” Jest wyprowadzenie prądu „5. Wymiary rolet?” 173cmx 160cm Sala Warsztatowa „1. Długość szyny?” 9m „2. Wymiary firan? Wysokość i szerokość?” Wys. min. 290 Szer. min 270cm „3. Czy firany mają zasłaniać wyłącznie okna czy mają być po całej długości szyny?” Po całej długości szyny. „4. Dokładne wymiary rolet?” 17cm3x 160cm „5. Szyny mają być pojedyncze czy podwójne?” Pojedyncze. SPA i Siłownia „1. Długość szyn?” 260cm i 280 cm „Ilość torów: 1 czy 2?” 1 „2. Wymiary firan? Na całej długości szyn czy tylko w oknach?” SPA; dł. szyn 260cm wys:220cm szer. po rozwinięciu 260cm szer. po zmarszczeniu 100cm SIŁOWNIA: 1tor dł. szyn 290cm wys. 225cm Szer. po rozwinięciu 290 szer. po zmarszczeniu: 90 „Te same pytania dotyczą pomieszczenia biurowego jak i korytarza.” Pom biurowe; dł. karnisza 250cm fir: po zmarszczeniu 80cm, po rozwinięciu 220cm, wys. Min 190cm. korytarz: dł. karnisza 190cm fir: po zmarszczeniu 70cm, po rozwinięciu 190cm, wys. Min 235. „Ewentualnie czy jest plan z którego można odczytać wymiary okien jak i pomieszczeń?” Nie ma. |